Znak sprawy: SB.341-02/09

Mirów, dnia 12.08.2009r.

Z A T W I E R D Z A M:

Zdzisław Dzik - Wójt Gminy Mirów

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia:  12.08.2008r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Remont i wyposażenie budynku PSP Mirów

Tryb zamówienia: 	przetarg nieograniczony

Zamawiający:	Gmina Mirów

Adres zamawiającego:	26-503 Mirów 27

Podstawa prawna:

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”.

Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 278880-2009 z dnia 14.08.2009r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mirowie w dniu 14.08.2009r. i na stronie internetowej www.bip.mirow.pl  w dniu 14.08.2009r.

sierpień 2009

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty remontowe w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirowie.

1) wymiana drzwi wewnętrznych

- demontaż istniejącej stolarki wewnętrznej wraz z wykuciem ościeżnic drewnianych,  
   w łazienkach demontaż samych skrzydeł drzwiowych

- montaż drzwi płytowych pełnych wraz z ościeżnicami w okleinie drewnopodobnej:

| Szerokość otworów [cm] | 160 | 100 | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość [szt] | 4 | 12 | 4 |

- montaż drzwi łazienkowych w kolorze białym na istniejących ościeżnicach w ilości 
   szt.9 (szer. 80 – szt.4, szer. 70 – szt. 5)

2) wymiana opraw oświetleniowych
            - demontaż istniejących opraw żarowych i halogenowych w budynku,
            - montaż nowych opraw rastrowych przykręcanych ze świetlówkami 4x18W,
            - rozprowadzenie przewodów oświetleniowych podtynkowych w szatniach,
            - montaż nowych opraw żarowych przykręcanych w łazienkach i szatniach.
3) przebudowa schodów wejściowych do budynku
            - rozbiórka istniejących schodów i podestów betonowych,	
            - wykonanie ścianki oporowej podestu od strony wejścia tylnego wykończonej 
              dekoracyjnym tynkiem mozaikowym
            - wykonanie nowych schodów i podestów z kostki brukowej kolorowej na podsypce
               cementowo-piaskowej, podstopnie z obrzeży betonowych typu palisada.

4) remont szatni

- wymiana istniejącej posadzki rulonowej PCV na płytki gresowe,
- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i olejnymi,
- wymiana istniejących okien zespolonych na okna PCV-szt.3,

- demontaż istniejącej zabudowy boksów szatniowych wraz z wejściem do szatni
- montaż nowej zabudowy boksów: -ramy z kątownika 40x40x4 wzmocnione 
   teownikiem 30x30x4 wypełnione siatką z prętów 4mm, oczko 50x50, dwukrotnie
   malowane farbą ftalową. Schemat zabudowy boksów stanowi załącznik nr 5 do
   niniejszej SIWZ.
- dostawa ławek szatniowych dł. 300cm, szer. 30cm, wys. 40cm – konstrukcja
   metalowa malowana, siedziska drewniane lakierowane

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.45.30.00-7 Roboty remontowe

Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w druku kosztorysu ofertowego stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i wiedzą budowlaną

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do zakresu wynikającego z dokumentacji projektowej oraz ewentualnego ograniczenia lub rozszerzenia zakresu prac.

Oferty częściowe – Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

#### Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art.67 ust.1 kt.6 i 7).

#### 2. Miejsce realizacji zamówienia – Mirów Stary

#### 3. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2009.

4. Wadium – nie wymagane w przedmiotowym postępowaniu.

#### 5. Wymagania od wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodatkowe wymagania od wykonawców:

- akceptacja warunków umowy zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr

3 do niniejszej SIWZ,

- złożenie oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ,

- udzielą rękojmii na wykonane roboty na okres minimum dwóch lat.

6. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków
     udziału w postępowaniu.

Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży:

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 i 24 Ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

Wypis z rejestru powinien posiadać aktualną datę ważności, co najmniej do dnia złożenia ofert, a w przypadku jej braku data wystawienia lub aktualizacji dokumentu nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty składania ofert określonej w niniejszej SIWZ. 
Dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający w celach porównawczych może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Dla potwierdzenia spełniania powyższych warunków wykonawca jest obowiązany złożyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ.

- Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

- Niespełnienie jednego z powyższych warunków, jak również niezłożenie któregokolwiek z wymaganych w rozdziale IX dokumentów, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

- Żaden z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Każdy z tych wykonawców jest wiec obowiązany złożyć wszystkie dokumenty dla potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.

- Jeżeli choć jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z postępowania, to każdy z pozostałych wykonawców również zostaje wykluczony, a ich ofertę wspólną uznaje się za odrzuconą.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się.

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie.

2. Zamawiający dopuszcza korespondencje za pomocą faksu. Korespondencje uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu                           i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

4. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich oferentów w celu  wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Mariusz Dujka - tel. 48 628 30 09, fax  628 38 89

Godziny urzędowania w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15

9. Opis sposobu przygotowania oferty.

Wymagania formalne.

1. Oferta winna być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

3. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.

4. Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty winny być zaparafowane przez osobę do tego upoważnioną.

5. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost  z innych dokumentów załączonych do oferty.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

Zawartość oferty.

1. Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

2.  Dokumenty wymienione w punktcie 7 niniejszej SIWZ.

3. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymaganiami punktu 15 niniejszej SIWZ.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wraz z ofertą dokument                     o ustanowieniu przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

10. Składanie ofert.

Ofertę należy zapakować w dwie koperty:

- zewnętrzną zaadresowaną na Zamawiającego oznakowaną następująco:

Oferta – Remont i wyposażenie budynku PSP Mirów

Nie otwierać przed (data i godzina otwarcia ofert)

- wewnętrzną zaadresowaną na Wykonawcę, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w

przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

11. Zmiana lub wycofanie oferty.

1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w kopertach odpowiednio oznakowanych z dodatkowym dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na  kopercie „WYCOFANIE”.

4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperta oferty  nie będzie otwierana.

5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

#### 12. Miejsce i termin składania ofert

1)	Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pok. 13 (sekretariat) w terminie do dnia 09.09.2009r. do godziny  10.00.

2)	Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

3)	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### 13. Miejsce i termin otwarcia ofert

1)	Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 1 w dniu 09.09.2009r.               o godz.  10.30.

2)	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

#### 14. Termin związania ofertą – 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

#### 15. Sposób obliczenia ceny oferty

Cena oferty zostanie ustalona na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę według następujących zasad:

1. Wykonawca wyceni wszystkie roboty wymienione w druku kosztorysu ofertowego

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz wszystkie dostawy wymienione w załączniku

nr 5 do SIWZ

2. Jeżeli Wykonawca po dokonaniu wizji lokalnej uzna, iż w przekazanym przez 
      Zamawiającego przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót lub uwzględniono za małą

ilość robót, a są one niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wiedzą techniczną lub sztuką budowlaną, Wykonawca wyceni te robot w kosztorysie dodatkowym,

3. W przypadku, gdy roboty nie ujęte w przedmiarach, a konieczne do wykonania celem
     prawidłowej realizacji zadania, nie zostaną ujęte w dodatkowym kosztorysie, uznaje się, że

zostały one wliczone w cenę oferty.

4. Ostateczna sumaryczna cena oferty będzie obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem

wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych

upustów i rabatów.

5. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
6. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art.88

ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wartość ryczałtową nie

podlegającą zmianom.

#### 16. Ocena ofert

- Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| l.p. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | cena | 100% |

Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

Ci - cena badanej oferty

Liczba punktów za cenę oferty: P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt

17. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie

o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

2. Z wybranym wykonawca zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia, w terminie

nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

#### 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nie wymagane w postępowaniu.

#### 19. Istotne warunki umowy

Warunki, na jakich zostanie zawarta umowa zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
20. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.